| **АКТ ПРОВЕРКИ № *12345* ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**   | *г. Москва\_* | *26.04.2022* | | --- | --- |   Мною (нами), *инженером ТИМ-надзора ООО «ААА» Ивановым И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(должность, ФИО должностного лица, осуществляющего проверку)*  в присутствии *прораба ООО «ААА» Петрова П.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(ФИО ответственного за производство работ представителя подрядчика)*  Произведена проверка и составлен настоящий акт о проверке хода строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Жилой комплекс «Богемская Богемия»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(наименование объекта)*  Расположенного по адресу: *\_\_\_2-я улица Строителей д. 123\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)*  Предмет проверки: *\_\_\_приточная вентиляция в осях В-Г//6-7\_на отметке -4,500\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(наименование вида работ, участков, захваток)*  В результате проведенной проверки выявлены следующие отклонения:   | № п/п | Описание, характер, конкретный вид отклонений | Ссылки на нормативную и проектную документацию, требования  которых нарушены | Статус нарушения:  - Игнорировать  - Устранить  - Внести изменения  в проект | Срок устранения | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | *Место прохода короба вентиляции через стену не соответствует проекту* | *проект РД: 01Д/2020-СПЦ09-0201-ОВК01.07* | *Устранить* | *05.05.2022* |   *Приложения: фотофиксация*    Лицо, выдавшее предписание:   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(расшифровка подписи)* | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность)* | | --- | --- | --- | --- | | Экземпляр предписания получил: | |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г  *(дата)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(расшифровка подписи)* | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(должность)* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |